南昌航空大学实验室安全管理制度
院教字〔1998〕35号

2007年12月修订

 

一、实验室是教学、科研的重要场所，在做实验时，必须贯彻“安全第一”的思想，确保人员和设备的安全。

二、学生首次做实验，必须对他们进行安全技术教育，并宣传《南昌航空大学学生实验室守则》和有关注意事项。

三、用电导线不能裸露，实验时严禁裸线带电工作（如带电接、拆线）。

四、高压容器存放合理，易燃、易爆与助燃气瓶要分开放置，离明火10米以上；病毒与剧毒危险品要有专人妥善保管，有领用消耗登记，对电源、气源、水源要有专人负责，实验室要备好灭火器等防火工具，下班前要切断电、气源开关，并关好水龙头。

五、实验室不准用电炉取暖、烧水、做饭。因实验需用电炉，应做到人不离炉，用毕及时切断电源。

六、各类仪器设备必须有明确的操作规程和实验程序，并教育学生严格执行，不听指挥者停止其实验。

七、非实验室有关人员不得随意进入实验室，职工子女严禁到实验室看书或玩耍，实验室未经学校许可不能让人住宿。

八、实验室严禁存放私人物品、停放自行车或租借给其它单位和个人作仓库使用。

九、实验室的钥匙只能由实验室责任人和实验室主任配有，其他人员未经实验室主任同意不得随意配制钥匙。

十、实验室开展科技咨询及对外协作加工，不允许聘请外单位人员单独在实验室操作，更不允许将设备租借给外单位人员使用，违者将追究所在单位与实验室负责人及其他相关人员的责任。

十一、违章操作，玩忽职守，忽视安全而酿成火灾、被盗、中毒、贵重精密仪器设备损坏等重大事故，必须保护好现场，并立即向有关部门报告，对事故责任者要作出严肃处理，并将处理结果逐级上报，对隐瞒事故真相者，要从严处理。

