南昌航空大学环境与化学工程学院

环化办字〔2019〕6号


关于公布《环境与化学工程学院预防和处置化学品安全事故工作预案》的通知

学院各单位（部门）：

《环境与化学工程学院预防和处置化学品安全事故工作预案》经学院2019年5月7日党政联席会讨论通过，现予以公布，请认真组织学习并贯彻执行。
环境与化学工程学院

2019年5月8日
南昌航空大学环化学院综合办公室              2019年5月8日印发
环境与化学工程学院预防和处置化学品安全事故

工作预案

为了加强对危险化学品事故的有效控制，最大限度地降低事故程度，保障人民生命、财产安全，保护资源和环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《危险化学品安全管理条例》和国家安全生产监视治理总局《危险化学品事故灾难应急预案》等有关规定，结合学校和学院实际，制定本工作预案。
一、适用范围
本预案适用于预防和处置学院发生的火灾、爆炸、化学品泄漏、库房进水等化学品安全事故。

火灾、爆炸、化学品泄漏、库房进水等化学品安全事故是指在储存、领取、使用和废弃化学品的处置过程中，由于自然、人为、技术或设备的原因而引发的安全事故。

二、工作原则

（一）以人为本，预防为主。

（二）统一领导，分级负责。

（三）快速反应，联动处置。

（四）专群结合，资源整合。

（五）科学施救，降低损失。

三、组织机构

（一）成立环境与化学工程学院预防和处置化学品安全事故工作领导小组

组  长：李金恒、汪月华

副组长：代威力、邹建平、黄益萍、陈素华

成  员：涂新满、曾桂生、邱贤华、邓春健、秦元成、陈德志、李剑、郭会琴、陈燕清、陈少波、万宝方及学院各研究室负责人。

秘  书：张菁（联络员）

（二）各系部（实验中心）、办公室、学工办成立由各负责人、支部书记牵头，2—3名年轻的共产党员或共青团员组成的处理安全事故工作组，并报院办备案。

四、工作机制

（一）教育预防

各实验室负责人要经常对教师开展安全教育，上课教师要加大在实验过程中对学生的安全教育和实验指导力度，严格按照相关操作步骤和操作规程进行实验。

各研究生指导教师要加大对所指导研究生的安全教育力度，强化责任意识。实验过程中不得擅自离开实验台，实验用的药品要做到妥善保管，废水、废液和废瓶不得随意存放或丢弃，必须交由学院统一处理。

（二）制度预防

各教学实验室、科研实验室、药品库房、教师和学生必须严格遵守学院各项实验室和化学物资安全管理制度，严格化学物资的储存规范和领用、审批程序。

（三）隐患排查

学院各实验室建立隐患排查制度，加大对实验室的隐患排查，进一步推进安全隐患台账管理工作。各实验室负责人务必每月检查实验室一到两次，重点部位两到三次。学院对各实验室每月至少检查一到两次，对化学药品库房坚持每周检查一次，节假日前对各实验室和化学药品库房必须检查。要重点检查易燃易爆品、剧毒品、氢气瓶、乙炔瓶、涉及高温高压、全天候要开启的有关仪器设备，对于发现的问题和隐患，要及时处理解决。

五、各类事故应急预案

（一）火灾事故应急预案

1、发生火灾事故时，在向119消防指挥中心报警的同时，立即报告学院领导和学校保卫处（83863110）。 如有人员伤亡情况，还应立即拨打120急救中心电话。

2、迅速疏散师生，撤离到安全区域。

3、迅速切断有关电源、火源。  

4、迅速搬离火灾周边的压力容器和其它易燃易爆化学品。

5、积极配合消防人员救火。  

6、在进行灭火的同时，应采取有效的隔离措施，防止火势蔓延，防止发生爆炸。

7、事故结束后，注意保护现场，以待进一步地调查火灾发生的原因。

（二）爆炸事故应急预案

1、发生爆炸事故时，在110指挥中心报警的同时，立即报告学院领导和学校保卫处（83863110）。如引起火灾，应立即拨打119火警，如有人员伤亡情况，还应立即拨打120急救中心电话。

2、迅速疏散师生，撤离到安全区域。

3、迅速切断有关电源和火源，搬离事故周边的压力容器和其它易燃易爆化学品。

4、积极配合急救中心的有关同志开展救援工作。

5、事故结束后，注意保护现场，以待进一步地调查爆炸发生的原因。

（三）化学品泄露事故应急预案

毒物泄露主要是指化学试剂的泄露，易燃易爆气体的泄露等。

1、化学试剂的泄露

对于一般化学试剂的泄露，采取及时稀释、覆盖或中和等手段处理即可。若接触到人体器官或皮肤，及时采取水淋或其它有效措施，并尽快送至医院进行专门处理，严重的必须拨打120紧急求助。

对于剧毒性化学试剂的泄露，事故中心地带必须设立警戒线，防止其他人员进入，立即报告学院领导和学校保卫处（83863110），并呼叫附近其他人员的帮助。同时，要尽快控制泄漏源，用砂石等合适的材料覆盖泄漏物，防止泄漏物向其它方向扩散，流入下水道或土壤。

对于泄漏物和处理物，不能随便丢弃或随手存放，必须及时运至统一废物处理点进行专门处理。

2、易燃易爆气体的泄露

对于出现易燃易爆气体泄露的事故，发现人首先要沉着、冷静，要严禁火种、切断电源，但不能在附近拨打电话，防止出现火灾或爆炸事故。

首先要在安全地带立即拨打学院领导和保卫处电话，并立即在周边设置警戒线，禁止其他人员进入。同时，根据事故的严重情况，在易燃易爆气体泄露初期，及时采取关闭阀门、合适材料封堵等措施，尽量控制泄露源。若无效，则一方面采取良好的通风措施，另一方面尽快组织师生撤离，并及时寻求110、119的帮助。

（四）化学物资库房进水应急预案

化学物资库房进水事故主要是指因库房漏雨或被水淹造成的库房进水事故。处置此类事故应坚持“保住生命，抢救资源”的原则，按照以下方式进行处理：

1、发现人第一时间报告学院领导和保卫处（83863110）。

2、紧急召集学院人员力量，在确保人身安全的前提下，尽可能的转移库房物资，并注意转移顺序：

  （1）剧毒品；

（2）遇水容易发生反应的化学药品；

（3）存放在地势较低的化学药品；

（4）其它化学物资。

    3、及时将进入库房的水盛进合适的容器，并按照废水废液进行统一处理，以免造成环境污染。

4、对转移后的化学物品进行分类整理，对于可以通过阴干而继续使用的物品直接阴干，对于被水淹过而失效的药品必须按废水废液进行统一处理。

六、应急处置方式

1、一旦发生以上安全事故，小组成员必须第一时间赶到事发现场，根据事态发展实际情况及时上报校领导和有关部门；

2、迅速组成事故处理小组，做好分工，果断制定抢救处理措施；

3、做好宣传教育和疏导工作。

七、具体要求

1、经常进行防范教育，各类人员要提高思想认识，把防范教育工作落实到实处；

2、建立各种信息渠道，手机保持24小时开机状态，保证信息渠道的畅通，把事故苗头消灭在萌芽状态；

3、坚持把人身安全放在首位，本着谁主管谁负责的原则，做好突发事件的应急工作。

PAGE  
- 15 -

